轉載自標檢局新聞稿

標準檢驗局提醒消費者臉盆使用安全

鑒於媒體97年7月24日報導屏東縣三地門鄉發生有陶瓷臉盆破裂致人傷亡事件，同時消保官已介入調查以釐清責任歸屬之消費案件。標準檢驗局表示，壁掛式陶瓷臉盆已於92年2月1日起列入應施檢驗範圍，檢驗項目包括臉盆的吸水率、耐急冷性、耐釉裂性以及耐承載性，進口或國內產製壁掛式陶瓷臉盆未符合檢驗規定者，均不得進口或出廠陳列銷售。

標準檢驗局呼籲消費者選購貼有「商品檢驗標識」（如樣張）的壁掛式陶瓷臉盆，才是檢驗合格的臉盆，品質安全才有保障，此外並提醒消費者在安裝使用上，必須特別注意下列事項：

1. 安裝臉盆時，請專業水電工依產品所附的安裝說明施工，並加裝支柱。
2. 初次使用時，須檢查臉盆與牆壁是否保持密合，螺栓鎖緊處是否有龜裂。
3. 家中臉盆舊品應定期請水電工檢查，確認臉盆安裝是否牢固，盆體是否出現裂痕，產品若有裂痕應即更換。
4. 突然施壓及重力撞擊造成載重過重，是壁掛式臉盆崩裂的主要原因，使用時應避免重壓、敲擊或攀爬，以確保安全。

- 附件下載

- 商品檢驗標識

表單的底部

表單的底部